	 [image: image1.jpg]UNITONE
(/ HRE




	世界通

語音體溫計

	型號：TA-HV023

	使用說明書

	[image: image2.jpg]




	禹通科技有限公司

	http: //www.unitone.com.tw

	E-MAIL:tronic@seed.net.tw


	
	· ◎ 按鍵說明 ◎
[image: image3.jpg]\ on/off Talk




藍色鍵左側（下方註明 “on / off” ）為電源開關。

藍色健右側（下方註明 “talk”）為語音報讀溫度鍵。

上方液晶顯示幕顯示測量溫度。
◎主要功能◎
1. 液晶螢幕顯示測量溫度。

2. 語音報出測量溫度；可選擇攝氏或華氏測量（任選其一；一隻體溫計只能有一種）。 
 2 
	◎ 操作方法 ◎
1. 將體溫計（以下簡稱”機體”）從白色塑膠保護套取出。
2. 手按藍色按鍵左測（下方註明 “on / off”）以開啟電源，你將聽到”嗶嗶”聲，此時液晶螢幕亮起並顯示最後一次測得溫度，隨即顯示”L”，代表充重新歸零，約莫五秒鐘，機體發出”請測試”語音，代表進入溫度測量模式。

3. 將機體插入身體欲測量部位（口中舌下、腋下或肛門內），注意必須是機體尾端銀白色測量點插入身體上述部位。
4. 測量標準時間為二分鐘，測量過程切勿拔出，且保持心情平和，盡量不要走動及大聲說話。

5. 測量時間只要超過二分鐘便可抽出觀看，液晶螢幕顯示的便是你身體的現在溫度；你亦可按藍色按鍵右測（下方註明 “talk”），機體將即時報出測得的體溫。
 3 
	6. 欲重新測量體溫時，請按藍色按鍵左測（下方註明 “on / off”）兩次以”重新歸零，如此測量溫度才會準確。
7. 使用完畢，記得按藍色按鍵左測（下方註明 “on / off”）以關閉電源，並最好以棉花沾藥用酒精擦拭機體尾端銀白色測量點，一則避免生銹影響未來測量準確度，再則確保個人衛生；擦拭完畢請將機體插入白色塑膠保護套嵌緊，並放置適當位置（抽屜、急救箱），不要長期曝曬在高溫環境下，並避免日曬雨淋。
8. 切勿以熱水清洗體溫計。
9. 當液晶顯示幕變暗或聲音便小，請記得更換電池；本體溫計使用AG12水銀電池二顆。
 4 

	◎ 測量原理 ◎
1. 每一秒偵測一次感應溫度。

2. 假如感應的溫度持續上升，則最後一次感應溫度不被採為量測溫度。

3. 假如感應溫度持續穩定達一分鐘，則該溫度將採為量測溫度。

4. 假如感應的溫度在持續穩定達一分鐘後緩緩下降，則下降前之最高感應溫度將被採為量測溫度。

5. 如果感應溫度起伏太大，則機器判定為錯誤，必須關機再開機重新測量。

6. 開機後，機器將自動歸零。

7. 測量標準時間為120秒。

8. 最長測量時間為15分鐘，語音自動報出測量溫度後停止感應，機器將自動進入睡眠狀態。

 5 
	◎ 語音報讀測量溫度 ◎
1. 手動報溫度：採該感應人體溫度達120秒後，持用者可抽出並按鍵右測，機器將會報出所測量溫度。
2. 自動報溫度：機器在感應並測得人體穩定溫度後將會自動報出該測量溫度；從開始感應到自動報出人體溫度的時間不定，最短為2分鐘，最長為15分鐘，端視感應時溫度變化幅度大小而定。
[image: image4.jpg]



 6 
	◎ 產品規格 ◎
測量部位：口腔、液下或肛門。
測量溫度：可選擇攝氏或華氏測量（任選其一；一隻體溫計只能有一種）。
測量精確度：攝氏0.1度或華氏0.2度。

測量溫度範圍：攝氏35.5度至42度或華氏95.5度至107.6度。

測量需要時間：120秒。
機體尺寸：120mm x 32mm x 13mm。
機體重量：23公克。
[image: image5.jpg]IR
36.6-38.0°C

84.7-37.3°C




 7 
	◎ 注意事項 ◎
1. 正常體溫不是37℃ 。正常的體溫是一個範圍，它會依性別、年齡、時間及活動的差異而變化，例如傍晚的體溫會比早上高，運動時的體溫會比平時高。
2. 每個人都不同，就像是身高和體重一樣。
3. 正常的體溫，就身體不同部位測量溫度都不同。
4. 從身體各部位測得的體溫，不應用來互相比較，因為這溫度反應出來的是身體各部位的體溫。
5. 要了解你自己及家人正常體溫的範圍，分別在每天的不同時段測量家人的體溫。
6. 11歲以下兒童的 體溫比成人高。
7. 正常人體溫度範圍（僅供參考）：0~2歲 36.4~38.0℃; 3~10歲 36.1~37.8℃; 11~65歲35.9~37.6℃; 65歲以上35.8~37.5℃
 8 


